| Cvičení ze stavební fyziky | Radek Bednařík E5-71 |
| --- | --- |
| Úloha číslo 1 | Oslunění |

Zadání:

Posuďte oslunění zadaného objektu(bytu) diagramem zastínění dle ČSN 734301.

Použitý diagram zastínění – 50° s.š. 1. březen.

Výpočet:

Byt byl osluněn od 9:15 do 13:30 hodin.

Celková doba oslunění je asi 255 minut.

Plocha bytu je 53 m2 , plocha posuzované místnosti je 38,14 m2 – což je více než 1/3

obytné plochy bytu ( pokud bude osluněna tato místnost tak vyhoví i celý byt).

Závěr:

Posuzovaný byt vyhovuje na požadavek oslunění, neboť je osluněn 255 minut denně a

požadavek normy je minimálně 90 minut denně.